| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren nach Fachmodul Abfall 2023 (Altholz nach AltholzV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
|  | Teilbereiche/ Parameter | Grundlage/ Verfahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1 | Probenahme und Probenvorbereitung | § 6 Abs. 6 AltholzV |  |
| a) | Probenahme | LAGA PN 98 i.V.m. Anhang IV Nr. 1.1 u. 1.2 AltholzV |  |  |  |  |  |
| b) | Probenvorbereitung | DIN 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009) i.V.m. Anhang IV Nr. 1.2 u. 1.3 AltholzV und DIN 152183 (11.1977) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009) i.V.m. Anhang IV Nr. 1.2 u. 1.3 AltholzV und DIN EN 13183-1 (07.2002) |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Schwermetalle | Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV |  |
|  | Königswasseraufschluss | E DIN EN 13657 (10.1999) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 54321 (04.2021) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13657 (01.2003) |  |  |  |  |  |
|  | Arsen (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 11969 (11.1996) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Blei (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-6 (07.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Cadmium (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 5961 (05.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 1233 (08.1996) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Kupfer (aus Königwasseraufschluss) | DIN 38406-7 (09.1991) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 1483 (08.1997) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12338 (10.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 12846 (08.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.2008) |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Halogene | Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV |  |
|  | Fluor, Chlor | DIN 51727 (06.2001) i.V.m. DIN EN ISO 10304-1 (04.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 14582 (12.2016) i.V.m. DIN EN ISO 10304-1 (07.2009) |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Organische Parameter | Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV |  |
|  | Pentachlorphenol (PCP) | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4.5 i.V.m DIN ISO 14154 (12.2005) |  |  |  |  |  |
|  | Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5 i.V.m DIN 38414-20 (01.1996) |  |  |  |  |  |
|  |  | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5 i.V.m DIN EN 17322 (03.2021) |  |  |  |  |  |