| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren nach Fachmodul Abfall 2023 (Bioabfall nach BioAbfV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
|  | Teilbereich/ Parameter | Grundlage/ Verfahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Probenahme und Probenvorbereitung | § 4 Abs. 9 BioAbfV |  |
| a) | Probenahme | DIN EN 12579 (02.2014) und DIN 51750-1 (12.90) und DIN 51750-2 (12.90) und DIN EN ISO 5667-13 (08.11) |  |  |  |  |  |
| b) | Probenvorbereitung | DIN EN 13040 (08.2011) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009), in Verbindung mit Anhang 3 Pkt. 1.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Schwermetalle | § 4 Abs. 5 BioAbfV |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN EN 13650 (01.2002) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 54321 (04.2021) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16174 (11.2012)3 |  |  |  |  |  |
|  | Blei (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 38406-6 (07.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Cadmium (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 5961 (05.1995) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 1233 (08.1996) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Kupfer (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406- 7 (09.1991) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Nickel (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406- 11 (09.1991) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 12846 (08.12) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16175-1 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16175-1 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  | Zink (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406- 8 (10.2004) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |

3 Diese Norm ist Voraussetzung für die Quecksilberanalytik gemäß DIN EN ISO 16175-1 /-2

| 3.3 | physikalische Parameter, Fremdstoffe | § 2a Abs. 7* § 4 Abs. 5 BioAbfV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trockenrückstand | DIN EN 13040 (01.2008) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 15934 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN EN 13037 (01.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 10390 (08.2022) |  |  |  |  |  |
|  | Salzgehalt | DIN EN 13038 (01.2012) |  |  |  |  |  |
|  | Organische Substanz als Glühverlust (aus Trockenrückstand) | DIN EN 13039 (02.00) |  |  |  |  |  |
|  | Gesamtkunststoffe, Steine und Fremdstoffe | Anhang 3 Nr. 1.3.3 BioAbfV |  |  |  |  |  |
| *) Anmerkung: Inkrafttreten § 2a am 01.05.2025 |
| 3.4 | Prozessprüfung **) | § 3 Abs. 4 BioAbfV |  |
|  | - Ermittlung der Mindestverweilzeit |  |  |
|  | Traceruntersuchung mit Sporen von Bacillus globigii | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | Traceruntersuchung mit Lithium | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | - Seuchenhygiene |  |  |
|  | Salmonella senftenberg W 775 (H2S-neg.) | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | - Phytohygiene |  |  |
|  | Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | Tomatensamen | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | Tabakmosaikvirus (TMV) | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Prüfung der hygienisierten Bioabfälle **) | § 3 Abs. 4 BioAbfV |  |
|  | - Seuchenhygiene |  |  |
|  | Salmonellen | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |
|  | - Phytohygiene |  |  |
|  | Keimfähige Samen und austriebsfähige Pflanzenteile | Anhang 2 BioAbfV |  |  |  |  |  |

**)	Abweichend von Teil 3 Nr. 3.1.2 des Fachmoduls Abfall kann der Kompetenznachweis für die Teilbereiche 3.4 und 3.5 für jeden einzelnen Parameter erbracht werden.