| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren nach Fachmodul Abfall 2023 (Boden nach AbfKlärV und BioAbfV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
|  | Teilbereich/ Parameter | Grundlage/ Verfahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Probenahme und Probenvorbereitung | § 32 Abs. 2 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV |  |
| a) | Probenahme | DIN ISO 10381-1 (08.2003) und DIN ISO 10381-2 (08.2003) und DIN ISO 10381-4 (04.2004) und DIN 19747 Kap. 5 und 6 (07.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 18400-101 (11.2020) und DIN ISO 18400-102 (11.2020) und DIN ISO 18400-105 (11.2020) und DIN ISO 18400-106 (11.2020) und DIN ISO 18400-202 (11.2020) und DIN ISO 10381-4 (04.2004) |  |  |  |  |  |
| b) | Probenvorbereitung | DIN ISO 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Schwermetalle | § 4 Abs. 1 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN EN 16174 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 54321 (04.2021) |  |  |  |  |  |
|  | Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 16175-1 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16175-2 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 16772 (06.2005) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 12846 (08.2012)2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.2008) |  |  |  |  |  |

| 2.3 | Physikalische Parameter, Phosphat | § 4 Abs. 1 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phosphat (aus CAL/DL-Auszug; P-Gehaltsbestimmung umrechnen auf o-Phosphat) | VDLUFA-Methodenhandbuch, Band I, Methode A 6.2.1.1 (6. Teillieferung 2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | VDLUFA-Methodenhandbuch, Band I, Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 10304-1 (07.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Bodenart (Tongehalt) | DIN 19682-2 (07.2014) |  |  |  |  |  |
|  |  | ISO 11277 (04.2020) |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN EN 15933 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 10390 (08.2022) |  |  |  |  |  |
|  |  | VDLUFA-Methodenhandbuch I, A 5.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Trockenrückstand | DIN EN 15934 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12880 (02.2001) |  |  |  |  |  |

|  | Organische Stoffe | § 4 Abs. 2 AbfKlärV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Polychlorierte Biphenyle | DIN EN 16167 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 10382 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 17322 (03.2021) |  |  |  |  |  |

| 2.5 | Benzo(a)pyren (B(a)P) | DIN ISO 18287 (05.2006) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIN 38414-23 (02.2002) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN CEN TS 16181; DIN SPEC 91243 (12.2013) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 17503 (08.2022) |  |  |  |  |  |

____________________

2 ein vom Gesetzgeber falsch angegebenes Verfahren; richtig DIN EN ISO 12846 (08.2012)