| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren (Altholz nach AltholzV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1 | Probenahme und Probenaufbereitung | Anhang IV, Nr. 1.1-1.3 und 1.4.1 AltholzV |  |  |  |  |  |
|  | Probenahme | Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV |  |  |  |  |  |
|  | Herstellung der Laborprobe | Anhang IV Nr. 1.2 AltholzV in Verbindung mit: DIN 51701-3 (08.85) |  |  |  |  |  |
|  | Probenvorbereitung | Anhang IV Nr. 1.3 |  |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeitsgehalt | DIN 52183 (11.77) |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Metalle | Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV |  |
|  | Königswasseraufschluss | E DIN EN 13657 (10.99)34 |  |  |  |  |  |
|  | Arsen (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 11969 (11.96) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.09) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Blei (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-6 (07.98) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.98)25 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.95)35 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Cadmium (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN ISO 5961 (05.95) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.98)25 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.95)35 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 1233 (08.96) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.98)25 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.95)35 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Kupfer (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-7 (09.91) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (04.98)25 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (06.95)35 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 1483 (08.97)36 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12338 (10.98)26 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.08) |  |  |  |  |  |

| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Halogene | Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV |  |
|  | Fluor | DIN 51727 (06.01)37 in Verbindung mit: DIN EN ISO 10304-1 (04.95)38 |  |  |  |  |  |
|  | Chlor | DIN 51727 (06.01)37 in Verbindung mit: DIN EN ISO 10304-1 (04.95)38 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Organische Parameter | Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV |  |
|  | Pentachlorphenol (PCP) | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4 |  |  |  |  |  |
|  | Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5 in Verbindung mit: DIN 38414-20 (01.96) |  |  |  |  |  |

______________

25DIN EN ISO 11885 (04.98) wurde durch die Fassung DIN EN ISO 11885 (09.09) ersetzt.

26DIN EN 12338 (10.98) wurde durch die Fassung DIN EN 12338 (08.12) ersetzt.

34E DIN EN 13657 (10.99) wurde als DIN EN 13657 (01.03) verabschiedet.

35Bei der Ausgabe der DIN ISO 11047 (06.95) handelt es sich um einen Entwurf, der in der Fassung (05.85) verabschiedet und durch die Fassung DIN ISO 11047 (05.03) ersetzt wurde.

36DIN EN 1483 (08.97) wurde durch die Fassung DIN EN 1483 (07.07) ersetzt.

37DIN 51727 (06.01) wurde durch die Fassung DIN 51727 (11.11) ersetzt.

38DIN EN ISO 10304-1 (04.95) wurde durch die Fassung DIN EN ISO 10304-1 (07.09) ersetzt.