| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren |  |  | Feststoffprobennahme | Bodenkundlich geprägte Probennahme | Probennahme von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser | Probennahme von Bodenluft und Deponiegas | Feststoffe: anorganische Parameter | Feststoffe: organische Parameter | Feststoffe: Dioxine und Furane | Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser | Bodenluft, Deponiegas | Nr. der Standorte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standort 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | P1 | P2 | P3 | P4 | UB1 | UB2 | UB3 | UB4 | UB5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Handbohrung | DIN 19671 Blatt 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rammkernsondierung (Kleinbohrung) | EDIN ISO 10381-2 Abschn. 8.5.6 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 4021 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme in ungestörter Lagerung | EDIN ISO 10381-2 Abschn. 8.3 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 19672, Teil 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probengewinnung und –beschreibung | EDIN ISO 10381-1 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 10381-2 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodenkundliche Kartieranleitung 4. Auflage, 1994, Nachdruck | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme und Bodenansprache | EDIN ISO 10381-4 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitssicherheit bei der Probennahme | EDIN ISO 10381-3 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZH 17183, jetzt: BGR 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Grundwasser | DIN EN ISO 25667, Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38402-13 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAWA Grundwasserrichtlinie Teil 3 | 03.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQS-Merkblatt P 8/2 | 01.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DVWK-Regeln 128/92 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DVWK-Merkblatt 245/1997 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Sickerwasser | z. Zt. kein genormtes Verfahren | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Oberflächenwasser (Fließgewässer) | DIN 38402-15 | 07.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQS-Merkblatt P 8/3 | 05.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Oberflächenwasser (stehende Gewässer) | DIN 38402-12 | 06.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | P1 | P2 | P3 | P4 | UB1 | UB2 | UB3 | UB4 | UB5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | DIN 38404-4 | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-Wert | DIN 38404-5 | 01.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sauerstoffgehalt | DIN EN 25814 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Bodenluft | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.3 | 01.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.4 | 01.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.5 | 01.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kohlendioxid | direktanzeigendes Messgerät | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Methan | direktanzeigendes Messgerät | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelwasserstoff | direktanzeigendes Messgerät | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sauerstoff | direktanzeigendes Messgerät | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summenparameter Spurengase | direktanzeigendes Messgerät | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probenvorbehandlung, Probenvorbereitung | DIN ISO 11464 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probenvorbehandlung, Probenvorbereitung | EDIN ISO 14507 | 02.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trockenmasse | DIN ISO 11465 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organischer Kohlenstoff und Gesamt-kohlenstoff nach trockener Verbrennung | DIN ISO 10694 | 08.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-Wert (CaCl2) | DIN ISO 10390 | 05.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korngrößenverteilung | EDIN ISO 11277 | 06.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 19683-2 | 04.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 18123 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rohdichte | EDIN ISO 11272 | 01.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 19683-12 | 04.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Königswasserextrakt | DIN ISO 11466 | 06.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoniumnitratextrakt | DIN 19730 | 06.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elutionsverfahren 1 Bodensättigungsextrakt | BBodSchV Anhang 1, 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elutionsverfahren 2 modifiziertes S-4 Verfahren | DIN 38414-S4, BBodSchV Anhang 1, 3.1.2 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elutionsverfahren 3 Säulen- oder Lysimetervers. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | P1 | P2 | P3 | P4 | UB1 | UB2 | UB3 | UB4 | UB5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 11969 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 5961 | 05.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-24 | 03.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr ges. | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN 1233 | 08.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (VI) | DIN 38405-24 | 05.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 10304-3 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 19734 | 01.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-7 | 09.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | DIN EN 1483 | 08.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-11 | 09.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | P1 | P2 | P3 | P4 | UB1 | UB2 | UB3 | UB4 | UB5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-6 | 07.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 11969 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38405-23 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | DIN EN ISO 11885 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38406-8 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyanide | EDIN ISO 11262 | 06.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyanid, gesamt | DIN 38405-13 | 02.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 14403 | 05.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyanid, leicht freisetzbar | DIN 38405-13 | 02.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluorid | DIN 38405-4 | 07.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 10304-1 | 04.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | P1 | P2 | P3 | P4 | UB1 | UB2 | UB3 | UB4 | UB5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldrin | EDIN ISO 10382 | 02.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38407-2 | 02.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzol | DIN 38407-9 | 05.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BTEX | DIN 38407-9 | 05.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3, Abschn. 3.2 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorphenole | ISO DIS 8165-2 | 01.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorbenzole | DIN 38407-2 | 02.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDT | EDIN ISO 10382 | 02.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38407-2 | 02.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCH-Gemisch | EDIN ISO 10382 | 02.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexachlorbenzol | EDIN ISO 10382 | 02.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHKW | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 10301 | 08.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MKW | ISO/TR 11064 | 06.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naphthalin | DIN 38407-9 | 05.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAK (16 EPA), Benzo(a)pyren | Merkblatt Nr. 1 LUA NRW | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIN ISO 13877 | 06.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handbuch Altlasten Bd. 7, LFU Hessen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAK, gesamt | DIN 38407-8 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB | EDIN ISO 10382 | 02.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38414-20 | 01.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN ENISO 6468 | 02.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 51527-1 | 05.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38407-3 | 07.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCDD/PCDF | DIN 38414-24 | 04.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDI-Richtlinie 3499, Blatt 1 | 03.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentachlorphenol | EDIN ISO 14154 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phenole | ISO DIS 8165-2 | 01.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |