| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren (Boden nach AbfKlärV und BioAbfV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Probenahme und Probenvorbereitung | § 3 Abs. 2 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV |  |
|  | Probenahme | Anhang 1, Nr. 2.1 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
|  | Probenvorbereitung | Anhang 1, Nr. 2.1 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Schwermetalle, pH-Wert, Bodenart | § 3 Abs. 2 AbfKlärV und § 9 BioAbfV |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN 38414-7 (01.83)10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 11466 (06.97) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13657 (01.03) |  |  |  |  |  |
|  | Blei (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-6 (07.98) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Cadmium (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 5961 (05.95) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 1233 (08.96) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Kupfer (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406- 7 (09.91) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Nickel (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-11 (09.91) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-12 (07.88)15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12338 (08.12) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.08) |  |  |  |  |  |
|  | Zink (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-8 (10.80)16 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |

| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bodenart | DIN 18123 (04.83)23 VDLUFA-Methodenhandbuch I, D 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN 19684-1 (02.77)24 VDLUFA-Methodenhandbuch I, A 5.1.1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Physikalische Parameter, Nährstoffe | § 3 Abs. 4 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV |  |
|  | P CAL/DL *) | VDLUFA-Methodenhandbuch A 6.2.1.1 bzw A 6.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | K CAL/DL *) | VDLUFA-Methodenhandbuch A 6.2.1.1 bzw A 6.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Mg CaCl2 *) | VDLUFA-Methodenhandbuch A 6.2.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN 19684-1 (02.77)24 VDLUFA-Methodenhandbuch I, A 5.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Tongehalt/Bodenart | DIN 18123 (04.83)23 VDLUFA-Methodenhandbuch I, D 2.1 |  |  |  |  |  |

*)	Parameter gehören nur bei Notifizierungen nach AbfKlärV zum Mindestuntersuchungsumfang

________________________

10DIN 38414-7 (01.83) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 13346 (04.01) ersetzt.

12DIN 38406-22 (03.88) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN ISO 11885 (04.98) ersetzt. 
Die DIN EN ISO 11885 (04.98) wurde durch die Fassung DIN EN ISO 11885 (09.09) ersetzt.

15Das korrekte Ausgabedatum dieser Norm ist 07.80. Dieses Verfahren wurde zurückgezogen und durch die 
DIN EN 1483 (08.97) ersetzt. Die DIN EN 1483 (08.97) wurde durch die Fassung DIN EN 1483 (07.07) ersetzt.

16DIN 38406-8 (10.80) wurde durch die Fassung DIN 38406-8 (10.04) ersetzt.

23DIN 18123 (04.83) wurde durch die Fassung DIN 18123 (11.96) und diese durch die Fassung DIN 18123 (04.11) ersetzt.

24DIN 19684-1 (02.77) wurde zurückgezogen und durch die DIN ISO 10390 (12.05) ersetzt.