| Lfd.-Nr. | AL Standort | Kürzel |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Verzeichnis der Untersuchungsverfahren

nach § 18 BBodSchG / § 17 LBodSchG

P1 – Feststoffprobenahme

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handbohrungen | DIN 19671 Blatt 1 | 1964 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 22475-1 (FM 2012) | 01/07 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-2 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rammkernsondierung (Kleinbohrung) | EDIN ISO 10381-2 Abschn. 8.5.6 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-2 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 4021 | 10/90 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 22475-1 (FM 2012) | 01/07 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Proben in ungestörter Lagerung | EDIN ISO 10381-2 Abschn. 8.3 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-2 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19672, Teil 1 | 1968 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probengewinnung und -beschreibung | E DIN ISO 10381-1 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-1 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 10381-2 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 10381-2 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Bodenkundliche Kartieranleitung 4. Auflage, 1994, Nachdruck | 1996 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Bodenkundliche Kartierung 5. Auflage Hannover (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arbeitssicherheit bei der Probenahme | E DIN ISO 10381-3 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | ZH 1/183, jetzt: BGR 128 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DGUV 101-004 (Schulungsnachweise) |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

P2 – Bodenkundlich geprägte Probenahme

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probengewinnung und -beschreibung | EDIN ISO 10381-1 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-1 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 10381-2 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 10381-2 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Bodenkundliche Kartieranleitung 4. Auflage, 1994, Nachdruck | 1996 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Bodenkundliche Kartierung 5. Auflage Hannover (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahme und Bodenansprache | EDIN ISO 10381-4 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arbeitssicherheit bei der Probenahme | E DIN ISO 10381-3 | 02/96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | ZH 1/183, jetzt: BGR 128 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DGUV 101-004 (Schulungsnachweise) |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

P3 - Probennahme von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenahme von Grundwasser | DIN EN ISO 25667, Teil 2 | 1993 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38402-13 | 12.85 |  |  |  |  |  |
|  | LAWA Grundwasserrichtlinie Teil 3 | 03.93 |  |  |  |  |  |
|  | AQS-Merkblatt P 8/2 | 01.96 |  |  |  |  |  |
|  | DVWK-Regeln 128/92 | 1992 |  |  |  |  |  |
|  | DVWK-Merkblatt 245/1997 | 1997 |  |  |  |  |  |
|  | AQS-Merkblatt P 8/2 | 01.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | ISO 5667-11 (FM 2012) | 2009 |  |  |  |  |  |
|  | DVGW-Arbeitsblatt W 112 (FM 2012) | 2011 |  |  |  |  |  |
| Probenahme von Sickerwasser | z. Zt. kein genormtes Verfahren | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahme von Oberflächenwasser (Fließgewässer) | DIN 38402-15 | 07.86 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | AQS-Merkblatt P 8/3 | 05.98 |  |  |  |  |  |
|  | DIN 38402-15 (FM 2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | AQS-Merkblatt P 8/3 | 05.98 |  |  |  |  |  |
| Probennahme von Oberflächenwasser (stehende Gewässer) | DIN 38402-12 | 06.85 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Temperatur | DIN 38404-4 | 12.76 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| pH-Wert | DIN 38404-5 | 01.84 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 10523 (FM 2012) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sauerstoffgehalt | DIN EN 25814 | 11.92 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | 11.93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

P4 - Probennahme von Bodenluft und Deponiegas

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probennahme von Bodenluft | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.3 | 01.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.4 | 01.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.5 | 01.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 1 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10381-7 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kohlendioxid | direktanzeigendes Messgerät | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Methan | direktanzeigendes Messgerät | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Schwefelwasserstoff | direktanzeigendes Messgerät | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sauerstoff | direktanzeigendes Messgerät | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Summenparameter Spurengase | direktanzeigendes Messgerät | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

UB1 - Feststoffe: anorganische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenvorbehandlung, Probenvorbereitung | DIN ISO 11464 | 12.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19747 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trockenmasse | DIN ISO 11465 | 12.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 14346 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung | DIN ISO 10694 | 08.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 13137 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15936 (FM2012) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| pH-Wert (CaCl2) | DIN ISO 10390 | 05.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10390 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Korngrößenverteilung | EDIN ISO 11277 | 06.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11277 (FM 2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-2 | 04.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 in Verbindung mit LAGA PN 98 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rohdichte | EDIN ISO 11272 | 01.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11272 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-12 | 04.73 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Königswasserextrakt | DIN ISO 11466 | 06.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 13657 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ammoniumnitratextrakt | DIN 19730 | 06.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 19730 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| As | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11969 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20280 (FM2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cd | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cr ges. | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cr (VI) | DIN 19734 | 01.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15192 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Zu: UB1 - Feststoffe: anorganische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hg | DIN EN 1483 | 08.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 1483 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 16772 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ni | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pb | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tl | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20279 (FM 2012) | 2006 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Zn | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 11047 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11047 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cyanide | EDIN ISO 11262 | 06.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11262 (FM 2012) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 17380 (FM 2012) | 2013 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

UB2 - Feststoffe: organische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenvorbehandlung, Probenvorbereitung | EDIN ISO 14507 | 02.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19747 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trockenmasse | DIN ISO 11465 | 12.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 14346 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung | DIN ISO 10694 | 08.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 13137 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15936 (FM 2012) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |

Zu: UB2 - Feststoffe: organische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH-Wert (CaCl2) | DIN ISO 10390 | 05.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10390 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Korngrößenverteilung | EDIN ISO 11277 | 06.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11277 (FM2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-2 | 04.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 In Verbindung mit LAGA PN 98 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rohdichte | EDIN ISO 11272 | 01.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11272 (FM2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-12 | 04.73 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aldrin | EDIN ISO 10382 | 02.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10382 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15308 (FM 2012) | 2008 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| DDT | EDIN ISO 10382 | 02.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10382 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15308 (FM 2012) | 2008 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| HCH-Gemisch | EDIN ISO 10382 | 02.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10382 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15308 (FM 2012) | 2008 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hexachlorbenzol | EDIN ISO 10382 | 02.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10382 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PAK (16 EPA), Benzo(a)pyren | Merkblatt Nr. 1 LUA NRW | 1994 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 13877 | 06.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 13877 (FM 2012) | 2000 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Handbuch Altlasten Bd. 7, LfU Hessen |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 18287 (FM 2012) | 2006 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38414-23 (FM 2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PCB | EDIN ISO 10382 | 02.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10382 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38414-20 | 01.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDLUFA Methodenbuch Bd. VII |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15308 (FM 2012) | 2008 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pentachlorphenol | EDIN ISO 14154 | 10.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 14154 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

UB3 - Feststoffe: Dioxine und Furane

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenvorbehandlung, Probenvorbereitung | EDIN ISO 14507 | 02.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19747 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trockenmasse | DIN ISO 11465 | 12.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 14346 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung | DIN ISO 10694 | 08.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 13137 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 15936 (FM 2012) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| pH-Wert (CaCl2) | DIN ISO 10390 | 05.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 10390 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Korngrößenverteilung | EDIN ISO 11277 | 06.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11277 (FM 2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-2 | 04.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 18123 In Verbindung mit LAGA PN 98 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rohdichte | EDIN ISO 11272 | 01.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 11272 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19683-12 | 04.73 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PCDD/PCDF | DIN 38414-24 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38414-24 (FM 2012) | 2000 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3499, Blatt 1 | 03.90 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

UB4 - Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elutionsverfahren 1 (Bodensättigungsextrakt) | BBodSchV Anhang 1, 3.1.2 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19529 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 19527 (FM 2012) | 2012 |  |  |  |  |  |
| Elutionsverfahren 2 (modifiziertes S-4 Verfahren) | DIN 38414-S4, BBodSchV Anhang 1, 3.1.2 | 10.84 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 12457-4 (FM 2012) | 2003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Elutionsverfahren 3 (Säulen- oder Lysimeterversuch) | - z. Z. kein genormtes Verfahren verfügbar; wird erst Teil des Mindestumfanges, wenn ein validiertes Verfahren verfügbar ist. | - | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| As | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11969 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20280 (FM 2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cd | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 5961 | 05.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Zu: UB4 - Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-24 | 03.93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cr ges. | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 1233 | 08.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cr (VI) | DIN 38405-24 | 05.87 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 10304-3 | 11.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cu | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-7 | 09.91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hg | DIN EN 1483 | 08.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 1483 (FM 2012) | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 16772 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mo | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ni | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-11 | 09.91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pb | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-6 | 07.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Zu: UB4 - Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11969 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20280 (FM 2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38405-23 | 10.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15586 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20280 (FM 2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sn | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tl | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Zn | DIN EN ISO 11885 | 04.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 11885 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-29 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38406-8 | 10.80 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 22036 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17294-2 (FM 2012) | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN ISO 20280 (FM 2012) | 2010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cyanid, gesamt | DIN 38405-13 | 02.81 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38405-13 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | EDIN ISO 14403 | 05.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 14403 (FM 2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17380 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cyanid, leicht freisetzbar | DIN 38405-13 | 02.81 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38405-13 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 14403 (FM 2012) | 2002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17380 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fluorid | DIN 38405-4 | 07.85 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 10304-1 | 04.95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 10304-1 (FM 2012) | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aldrin | DIN 38407-2 | 02.93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 6468 (FM 2012) | 1997 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Zu: UB4 - Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTEX | DIN 38407-9 | 05.91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15680 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38407-41 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Chlorphenole | ISO DIS 8165-2 | 01.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 12673 (FM 2012) | 1999 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Chlorbenzole | DIN 38407-2 | 02.93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 6468 (FM 2012) | 1997 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| DDT | DIN 38407-2 | 02.93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 6468 (FM 2012) | 1997 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LHKW | DIN EN ISO 10301 | 08.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15680 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38407-41 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| MKW | ISO/TR 11064 | 06.94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 9377-2 (FM 2012) | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Naphthalin | DIN 38407-9 | 05.91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 15680 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PAK, gesamt | DIN 38407-18 | 05.99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN ISO 17993 (FM 2012) | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38407-39 (FM 2012) | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PCB | DIN EN ISO 6468 | 02.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 51527-1 | 05.87 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38407-3 | 07.98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN 38407-2 (FM 2012) | 1993 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Phenole | ISO DIS 8165-2 | 01.97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | ISO 8165-2 (FM 2012) | 1999 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 12673 (FM 2012) | 1999 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

UB5 - Bodenluft, Deponiegas

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTEX | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3, Abschn. 3.2 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3 (FM 2012) | 1998 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 4 (FM 2012) | 2000 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LHKW | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3, Abschn. 3.2 | 11.96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3 (FM 2012) | 1998 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 4 (FM 2012) | 2000 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |