## MFA-Register-NRW
Register der mittelgroßen Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen in NRW (Stand 05.10.2020)
Betreiber der Anlage |  |  |  |  | Wirtschaftszweig (NACE) | Standort der Anlage |  |  |  | Bezeichnung der Anlage | Art der Feuerungsanlage | Feuerungs-wärme- leistung (MW) | Datum der Inbetrieb- nahme | Zahl der voraussicht- lichen jährlichen Betriebsstunden | Durchschnittliche Betriebslast (%) | Regelung für Anlagen mit wenigen Betriebsstunden | Regelung für den Notbetrieb | Brennstoffe | [10 empty] | Quelle
Name | Plz | Ort | Straße | Haus Nr. |  | Plz | Ort | Straße | Haus Nr. | [8 empty] | Biomasse (%) | Andere feste Brennstoffe (%) | Heizöl EL (%) | Diesel (%) | Andere flüssige Brennstoffe (%) | Erdgas (%) | Biogas (%) | Klärgas (%) | Deponiegas (%) | Andere gasförmige Brennstoffe (%) | Gemischte Brennstoffe (%) | Bezeichnung | Geometrische Höhe (m) | Ostwert (m) | Nordwert (m) | Kartenansicht
3M Deutschland GmbH | 41453 | Neuss | Carl-Schurz-Straße | 1 | 3250 - Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | 59174 | Kamen | Edisonstraße | 6 | Heizkessel - mobile Heizanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2 | 2019-10-01 | 5000 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Kesselhaus Geb. 10 | 50 | 408137 | 5714587 | Link
Agrar-Service von Meer | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 101 | BHKW 5 (JB 416 Li) | sonstiger Motor | 2.834 | 2019-08-01 | 5000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung | 10 | 350524 | 5610739 | Link
Agrar-Service von Meer | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 101 | BHKW 6 (JB 416 Re) | sonstiger Motor | 2.834 | 2019-08-01 | 5000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung | 10 | 350524 | 5610739 | Link
Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | 33818 | Leopoldshöhe | Bielefelder Straße | 222 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 33719 | Bielefeld | Salzufler Straße | 149 | Verbrennungsmotoranlage | sonstiger Motor | 0.588 | 2020-03-05 | 8200 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 474572 | 5764086 | Link
Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | 33818 | Leopoldshöhe | Bielefelder Straße | 222 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 33609 | Bielefeld | Schelpmilser Weg | 24 | Verbrennungsmotoranlage | sonstiger Motor | 0.588 | 2019-12-19 | 8200 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 12 | 473319 | 5765511 | Link
Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | 33818 | Leopoldshöhe | Bielefelder Straße | 222 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 33719 | Bielefeld | Ludwig Erhard Allee | 16 | Verbrennungsmotoranlage | sonstiger Motor | 0.588 | 2020-01-17 | 8200 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 12 | 473932 | 5761767 | Link
apetito AG | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | 1089 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | BE 1.5.102 Thermalölkessel TNV | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3 | 2002-04-29 | 6552 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 | 20 | 394324 | 5796436 | Link
apetito AG | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | 1089 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | BE 1.5.103 Thermalölkessel HTT | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.2 | 1985-05-20 | 96 | 8 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 | 20 | 394324 | 5796436 | Link
apetito AG | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | 1089 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | BE 2.21 Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.64 | 2001-12-07 | 7098 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 3 | 8 | 394399 | 5796509 | Link
apetito AG | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | 1089 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | 48432 | Rheine | Bonifatiusstraße | 305 | BE 3.20 Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.54 | 1991-09-04 | 6762 | 94 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 4 | 8 | 394487 | 5796684 | Link
B.S.-Bauprogramm GmbH | 33397 | Rietberg | Rüschfeld | 1 | 1629 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | 33397 | Rietberg | Rüschfeld | 1 | Lambion Warmwasser-Kesselanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.7 | 2009-09-25 | 5400 | 40 | Nein | Nein | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polzenith Stahlkamin | 24 | 461842 | 5742993 | Link
BASF Coatings GmbH | 48165 | Münster | Glasuritstraße | 1 | 2030 - Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | 48165 | Münster | Glasuritstraße | 1 | WT3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.6 | 2019-11-13 | 8760 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bis 80 | 20 bis 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A017 | 30 | 407145 | 5750564 | Link
BASF Coatings GmbH | 48165 | Münster | Glasuritstraße | 1 | 2030 - Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | 48165 | Münster | Glasuritstraße | 1 | WT4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.4 | 2019-11-13 | 1000 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A017 | 30 | 407145 | 5750564 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 525.29-A011 Anfahrbrenner SO3-Anlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.87 | 1993 | 40 | 40 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 6235 | 42 | 349043 | 5672202 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 536.15D001 Wärmeträgeranlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.395 | 1987 | 8600 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 3021 | 20 | 349078 | 5672315 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | BHKW JT962 | sonstiger Motor | 4.65 | 2016-05-17 | 8760 | 87.1 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 4501 | 24 | 348996 | 5671893 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40599 | Düsseldorf | Reisholzer Bahnstraße | 51 | Kessel 1, Weishaupt-Brenner WM-G20, Serial-Nr. 40066571 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.65 | 1992 | 2190 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin LZO | 36 | 350119 | 5672241 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40599 | Düsseldorf | Reisholzer Bahnstraße | 51 | Kessel 2, Weishaupt-Brenner WM-G20, Serial-Nr. 40066572 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.65 | 1992 | 2190 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin LZO | 36 | 350119 | 5672241 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 3D11-533.31-D011 Anfahrbrenner SO3-Anlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.51 | 1988 | 175 | 2.2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 533.32-A001 - (EQ: 6241) | 25 | 349198 | 5672075 | Link
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 40589 | Düsseldorf | Henkelstraße | 67 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 40589 | Düsseldorf | Am Trippelsberg | 39 | 03D08Rei/Gw Dampferzeuger | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.24 | 1973-01-02 | 8760 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Tanklager Reisholz T01 | 17 | 349232 | 5670376 | Link
Benning Agrar-Energie GmbH | 48734 | Reken | Boom | 1 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48734 | Reken | Boom | 1 | Flex-BHKW | sonstiger Motor | 1.771 | 2018-04-05 | 500 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 10 | 368150 | 5741717 | Link
BGA Almsick GbR | 48703 | Stadtlohn | Almsick | 18 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48703 | Stadtlohn | Almsick | 18 | BHKW Avus 500 plus | sonstiger Motor | 1.295 | 2018-02-15 | 4000 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 359694 | 5763729 | Link
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | Erdgas - Dampfkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 6.1 | 2012-08-08 | 7000 | 41 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q 2 | 31 | 353572 | 5746373 | Link
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | Erdgas - Dampfkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.96 | 2017-09-20 | 5060 | 31 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q 5 | 22 | 353515 | 5746346 | Link
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | Erdgas - BHKW 1 | sonstiger Motor | 2.089 | 2012-09-04 | 6280 | 98 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q 2 | 31 | 353572 | 5746373 | Link
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46325 | Borken | Gelsenkirchener Straße | 11 | Erdgas - BHKW 2 | sonstiger Motor | 2.089 | 2012-09-04 | 6280 | 98 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q 2 | 31 | 353572 | 5746373 | Link
Bio-Energie Issum GmbH & Co. KG | 47661 | Issum | Huckstr. | 41 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 47661 | Issum | Nordring | 172 | BHKW | sonstiger Motor | 1.295 | 2019-12-19 | 850 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 320347 | 5713237 | Link
Bioenergie Oelde-Menninghausen UG & Co. KG | 59302 | Oelde | Ernstingweg | 10 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59302 | Oelde | Ernstingweg | 10 | Flex-BHKW | sonstiger Motor | 1.358 | 2018-09-26 | 2500 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 | 10 | 443571 | 5745850 | Link
Bioiberica GmbH | 59379 | Selm | Norbert-Rethmann-Platz | 1 | 2110 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Aurea | 4 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 8.176 | 2019-06-14 | 6570 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 30 | 445736 | 5742615 | Link
BNP Brinkmann Gmbh & Co. KG | 48477 | Hörstel | Kreimershoek | 11 | 1395 - Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) | 48477 | Hörstel | Kreimershoek | 11 | Kessel Nr. 11003 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.3 | k. A. | 2000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 - Schornstein rechts | 41 | 402166 | 5792324 | Link
BNP Brinkmann Gmbh & Co. KG | 48477 | Hörstel | Kreimershoek | 11 | 1395 - Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) | 48477 | Hörstel | Kreimershoek | 11 | Kessel Nr. 11266 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.3 | k. A. | 6000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 - Schornstein links | 41 | 402166 | 5792324 | Link
Bremer AG | 33098 | Paderborn | Grüner Weg | 28-48 | 2369 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g. | 33098 | Paderborn | Grüner Weg | 28-48 | Holzkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.49 | 2019-12-06 | 8760 | 80 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweizügiger Schornstein | 32 | 481182 | 5728620 | Link
BYK Chemie Wesel GmbH | 46483 | Wesel | Abelstr. | 45 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 46483 | Wesel | Abelstr. | 14 | WT01DK400 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.25 | 2020/Febr | 8760 | 35 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WT01A_400 | 44 | 335796 | 5726791 | Link
BYK Chemie Wesel GmbH | 46483 | Wesel | Abelstr. | 45 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 46483 | Wesel | Abelstr. | 14 | WT01DK500 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.25 | 2020/Febr | 8760 | 35 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WT01A_500 | 44 | 335796 | 5726791 | Link
BYK Chemie Wesel GmbH | 46483 | Wesel | Abelstr. | 45 | 2014 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | 46483 | Wesel | Abelstr. | 14 | WT01DK600 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.25 | 2020/Febr | 8760 | 35 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WT01A_600 | 44 | 335800 | 5726786 | Link
Demes Bioenergie GbR | 48683 | Ahaus | Oberortwick | 20 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48683 | Ahaus | Wüllener Straße | 101 | BHKW | sonstiger Motor | 1.295 | 2018-12-19 | 8500 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin BE 2 | 10 | 362331 | 5770501 | Link
Deutsche Holzveredelung Schmeing GmbH & Co. KG | 57399 | Kirchhundem | Würdinghausenerstr. | 53 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 57399 | Kirchhundem | Würdinghausenerstr. | 53 | Heißwasser-Gaskessel / Fa. Ascentec | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.5 | 2018-03-20 | 500 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 7 | 438895 | 5659667 | Link
Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH | 44135 | Dortmund | Günter Samtlebe Platz | 1 | 3530 - Wärme- und Kälteversorgung | 44137 | Dortmund | Adlerstr. | 8 | K1 Energieerzeugung Adlerstr. | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 15.22 | 2020-02-28 | 900 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin für Dampfkessel | 24 | 392341 | 5707950 | Link
Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH | 44135 | Dortmund | Günter Samtlebe Platz | 1 | 3530 - Wärme- und Kälteversorgung | 44137 | Dortmund | Adlerstr. | 8 | K2 Energieerzeugung Adlerstr. | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 15.22 | 2020-02-28 | 900 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin für Dampfkessel | 24 | 392341 | 5707950 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 001 BE 110 Röstanlage (CAP 1 Röster und Katalysator) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.5 | 1997 | 5330 | 61 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abluftkamin Röstanlage (CAP 1 Röster und Katalysator) | 17 | 380618 | 5760893 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 003 BE 120 Röstanlage (CAP 2 Röster und Katalysator) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.3 | 2008 | 5500 | 63 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abluftkamin Röstanlage (CAP 2 Röster und Katalysator) | 30 | 380589 | 5760889 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 009 BE 250 Feuerung Turm 4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.2 | 2017 | 4100 | 47 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rauchgaskamin Feuerung (Turm 4) | 34 | 380653 | 5760818 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 011 BE 270 Feuerung Turm 5 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.7 | 2004 | 2700 | 31 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rauchgaskamin Feuerung Turm 5 | 38 | 380645 | 5760798 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 013 BE 280 Feuerung (Turm 6) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.6 | 2018 | 3300 | 38 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 013 BE 280 Rauchgaskamin Feuerung (Turm 6) | 45 | 380652 | 5760770 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 015 BE 310 Feuerung (Kessel 1) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 18.1 | 2007 | 8700 | 25 | Nein | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinkamin (Quelle 101) | 66 | 380590 | 5760939 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 015 BE 320 Feuerung (Kessel 2) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 17.3 | 2007 | 8700 | 49 | Nein | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlkamin (Quelle 102) | 24 | 380595 | 5760949 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 015 BE 330 Feuerung (Kessel 3 Erdgas) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.5 | 1975 | 0 | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinkamin (Quelle 101) | 66 | 380590 | 5760939 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 015 BE 340 Feuerung (Kessel 4) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 17.2 | 2008 | 8700 | 41 | Nein | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinkamin (Quelle 101) | 66 | 380590 | 5760939 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 017 BE 410 Feuerung (Kälteanlage AKA 4) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.4 | 1998 | 2700 | 15 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 017 BE 410 Rauchgaskamin Feuerung (Kälteanlage AKA 4) | 27 | 380660 | 5760912 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 017 BE 460 Feuerung (Kälteanlage AKA 8) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 8.3 | 2003 | 7200 | 54 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 017 BE 460 Rauchgaskamin Feuerung (Kälteanlage AKA 8) | 27 | 380660 | 5760912 | Link
Dr. Otto Suwelack GmbH & Co. KG | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 1083 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 48727 | Billerbeck | Josef-Suwelack-Straße | 1 | 020 BE 430 Feuerung (Kälteanlage AKA 7) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.8 | 1992 | 7700 | 42 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 020 BE 430 Rauchgaskamin Feuerung (Kälteanlage AKA 7) | 26 | 380569 | 5760938 | Link
Dyckerhoff GmbH | 65203 | Wiesbaden | Biebricher Str. | 68 | 2351 - Herstellung von Zement | 49525 | Lengerich | Lienener Str. | 89 | Notstromaggregat | Dieselmotor | 3.2 | 2020 | 0 | 0 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notstromaggregat | 10 | 424026 | 5781292 | Link
Eing Textilveredlung und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 48712 | Gescher | Stadtlohner Straße | 71 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48712 | Gescher | Stadtlohner Straße | 71 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 10.5 | 2011-04-01 | 5760 | 25 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Economizer-Kamin Kesselhaus | 13 | 361469 | 5758808 | Link
Eing Textilveredlung und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 48712 | Gescher | Stadtlohner Straße | 71 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48712 | Gescher | Stadtlohner Straße | 71 | HT-Anlage Druckmaschine 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 1989 | 300 | 30 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HT-Anlage Druckmaschine 2 | 12 | 361469 | 5758808 | Link
Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH | 45138 | Essen | Klara-Kopp-Weg | 1 | 8610 - Krankenhäuser | 45138 | Essen | Klara-Kopp-Weg | 1 | BHKW-Anlage (1 MAN Gas-Otto + Generator) FWL = 1,1 MW | sonstiger Motor | 1.045 | 2015 | 6000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BE 2000 Abgasableitung | 30 | 363311 | 5701225 | Link
Elmos Semiconductor SE | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | 2611 - Herstellung von elektronischen Bauelementen | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | Kessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.999 | 1990 | 30 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monotal1 | 26 | 389216 | 5705926 | Link
Elmos Semiconductor SE | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | 2611 - Herstellung von elektronischen Bauelementen | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | Kessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.427 | 2002 | 900 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monotal1 | 26 | 389216 | 5705926 | Link
Elmos Semiconductor SE | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | 2611 - Herstellung von elektronischen Bauelementen | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | BHKW 1 | sonstiger Motor | 2.473 | 2013 | 8350 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monotal2 | 26 | 389216 | 5705926 | Link
Elmos Semiconductor SE | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | 2611 - Herstellung von elektronischen Bauelementen | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | BHKW 2 | sonstiger Motor | 2.473 | 2013 | 8350 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monotal2 | 26 | 389216 | 5705926 | Link
Elmos Semiconductor SE | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | 2611 - Herstellung von elektronischen Bauelementen | 44227 | Dortmund | Heinrich-Hertz-Str. | 1 | BHKW 3 | sonstiger Motor | 2.026 | 1994 | 130 | 95 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monotal1 | 26 | 389216 | 5705926 | Link
Ev. Kliniken Essen-Mitte gGmbH | 45136 | Essen | Henricistraße | 92 | 8610 - Krankenhäuser | 45136 | Essen | Henricistraße | 92 | BHKW-Modul (FWL=1,1 MW, erdgasbetrieben) | sonstiger Motor | 1.064 | 2015 | 6000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung BE 2020 | 11 | 363097 | 5700800 | Link
EWV Baesweiler GmbH & Co. KG | 52499 | Baesweiler | Arnold-Sommerfeld-Ring | 2 | 3530 - Wärme- und Kälteversorgung | 52499 | Baesweiler | Gerhard-Hauptmann-Weg |  | Heizwerk Setterich | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 9.3 | 1997 | 2000 | 35 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 8 | 304142 | 5645206 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45257 | Essen | Heidbergweg | 22-24 | Heizkessel 3 & 4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.3 | 2012 | 1000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin mehrzügig | 40 | 366810 | 5695090 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45257 | Essen | Heidbergweg | 22-24 | Heizkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.9 | 1998 | 1000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin mehrzügig | 40 | 366810 | 5695090 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45257 | Essen | Heidbergweg | 22-24 | Heizkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.9 | 1998 | 1000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin mehrzügig | 40 | 366810 | 5695090 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45136 | Essen | Henricistraße | 92 | Heizkessel 1 & 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.3 | 2010 | 500 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung BE 2020 | 11 | 363097 | 5700800 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45136 | Essen | Henricistraße | 92 | Heizkessel 3 & 4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.3 | 2010 | 500 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung BE 2020 | 11 | 363097 | 5700800 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45136 | Essen | Henricistraße | 92 | Heizkessel 5 & 6 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.3 | 2010 | 500 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung BE 2020 | 11 | 363097 | 5700800 | Link
GASAG Solution Plus GmbH | 45219 | Essen | Im Teelbruch | 55 | 8610 - Krankenhäuser | 45138 | Essen | Klara-Kopp-Weg | 1 | Heizkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.5 | 1988 | 100 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BE 2000 Abgasableitung | 30 | 363311 | 5701225 | Link
GERHARDI Kunststofftechnik GmbH | 58762 | Altena | Homert | 2 | 2229 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | 58762 | Altena | Homert | 2 | Kessel 1 (Bosch) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.19 | 2019-08-21 | 4380 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 Rosmart | 16 | 408790 | 5678380 | Link
GERHARDI Kunststofftechnik GmbH | 58762 | Altena | Homert | 2 | 2229 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | 58762 | Altena | Homert | 2 | Kessel 2 (Bosch) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.19 | 2019-08-21 | 4380 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 Rosmart | 16 | 408789 | 5678379 | Link
GKD - Gebr. Kufferath AG | 52353 | Düren | Metallweberstraße | 46 | 2593 - Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn | 52353 | Düren | Metallweberstraße | 46 | Thermofixieranlage 8,5m Halle 11 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.1 | 2011 | 400 | 67 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin | 9 | 319935 | 5631549 | Link
GMVA Niederrhein GmbH | 46049 | Oberhausen | Liricher Str. | 121 | 3821 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle | 46049 | Oberhausen | Liricher Str. | 121 | Notstromdieselaggregat | sonstiger Motor | 6.2 | 2008-01-01 | 50 | 20 | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin Notstromdiesel | 6 | 349562 | 5706072 | Link
Grace Silica GmbH | 52355 | Düren | Kreuzauer Straße | 46 | 2013 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | 52355 | Düren | Kreuzauer Straße | 46 | Blockheizkraftwerk | sonstiger Motor | 1.39 | 2020-02-24 | 8760 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E5000 | 26 | 322897 | 5627503 | Link
H.D. Menke Möbelfabrik GmbH &CO. KG | 32278 | Kirchlengern | Hamerkampstraße | 8 | 3102 - Herstellung von Küchenmöbeln | 32278 | Kirchlengern | Hamerkampstraße | 8 | Feuerungsanlage K-Nr. 523110969 Mawera dreizug - Rauchrohrkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 2012 | 8760 | k.A. | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlkamin | 26 | 474562 | 5786635 | Link
H.D. Menke Möbelfabrik GmbH &CO. KG | 32278 | Kirchlengern | Hamerkampstraße | 8 | 3102 - Herstellung von Küchenmöbeln | 32278 | Kirchlengern | Hamerkampstraße | 11 | Rauchrohrkessel Gebr. Weiss KG, Dillenburg | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.05 | 1991 | 8760 | k.A. | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 24 | 474582 | 5786635 | Link
H&H Schulze Icking Biogas GbR | 48703 | Stadtlohn | Schützenweg | 220 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48703 | Stadtlohn | Schützenweg | 220 | BHKW 6.4 | sonstiger Motor | 1.295 | 2019-04-01 | 3000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin BE 6.4 | 10 | 352573 | 5761765 | Link
H&H Schulze Icking Biogas GbR | 48703 | Stadtlohn | Schützenweg | 220 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48703 | Stadtlohn | Heideweg | 52 | BHKW 4 | sonstiger Motor | 2.317 | 2020-01-01 | 3500 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin BE 4 | 10 | 354111 | 5762366 | Link
Hamburg-Kölner-Vermögensverwaltungsges. mbH | 50969 | Köln | Gothaer Allee | 1 | 6511 - Lebensversicherung | 50969 | Köln | Gothaer Allee | 1 | BHKW | sonstiger Motor | 3.254 | 2020-08-01 | 5000 | 65 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Fa. Jeremias Typ DW-KH | 36 | 355091 | 5642343 | Link
Hans Topp OHG | 46395 | Bocholt | Schlavenhorst | 52 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46395 | Bocholt | Schlavenhorst | 52 | Dampfkessel Bosch | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.37 | 2019-08-26 | 4500 | 30 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 | 8 | 331304 | 5742993 | Link
Hans Topp OHG | 46395 | Bocholt | Schlavenhorst | 52 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46395 | Bocholt | Schlavenhorst | 52 | Dampfkessel Loos | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.01 | 2007-11-26 | 4500 | 30 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 | 10 | 331304 | 5742993 | Link
Hardy Remagen GmbH&Co.KG | 50354 | Hürth | An der Hasenkaule | 9 | 1013 - Fleischverarbeitung | 50354 | Hürth | An der Hasenkaule | 9 | Dampfkessel Dreizler | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2754 | 2020 Mai | 6000 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 8 | 353000 | 5638700 | Link
Hch. Kettelhack GmbH & Co. KG | 48432 | Rheine | Birkenallee | 183 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48432 | Rheine | Birkenallee | 183 | Dampfkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 8.26 | 1983-09-20 | 7200 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 | 10 | 393882 | 5796356 | Link
Hch. Kettelhack GmbH & Co. KG | 48432 | Rheine | Birkenallee | 183 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48432 | Rheine | Birkenallee | 183 | Dampfkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.38 | 1983-09-20 | 2850 | 40 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 | 10 | 393882 | 5796356 | Link
Hermann Biederlack GmbH & Co. KG | 48268 | Greven | Biederlackstraße | 21 | 1392 - Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | 48268 | Greven | Biederlackstraße | 21 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.763 | 2015-07-31 | 3500 | 22 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Dampfkessel | 14 | 404048 | 5772097 | Link
Houghton Deutschland GmbH | 44319 | Dortmund | Giselherstraße | 57 | 1920 - Mineralölverarbeitung | 44319 | Dortmund | Giselherstraße | 57 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.457 | 2014-01-30 | 4000 | 46 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E-Quelle E1 | 15 | 405119 | 5709589 | Link
Iglo GmbH | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | Dampfkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12.6 | 1990 | 2000 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ziegelschornstein Kesselhaus | 35 | 365700 | 5740665 | Link
Iglo GmbH | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | Dampfkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.3 | 1991 | 6200 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ziegelschornstein Kesselhaus | 35 | 365700 | 5740665 | Link
Iglo GmbH | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | Blockheizkraftwerk | sonstiger Motor | 4,6 | 2015 | 8300 | 93 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein BHKW | 18 | 365687 | 5740866 | Link
Iglo GmbH | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 48734 | Reken | Aeckern | 1 | Thermalölanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1,3 | 2017 | 3000 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Thermalölanlage | 15 | 365687 | 5740866 | Link
IRO - Möbelfabrik Josef Rose GmbH & Co. KG | 59302 | Oelde | von-Büren-Allee | 55 | 3109 - Herstellung von sonstigen Möbeln | 59302 | Oelde | Von-Büren-Allee | 55 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.75 | 1992 | 1980 | 35 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlrohr - Schornstein | 20 | 438800 | 5740800 | Link
K+S Minerals and Agriculture GmbH | 34131 | Kassel | Bertha-von-Suttner-Straße | 7 | 0893 - Gewinnung von Salz | 47495 | Rheinberg | Karlstr. | 80 | Dampfkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.955 | 1960 | 1000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 West | 30 | 330430 | 5720994 | Link
K+S Minerals and Agriculture GmbH | 34131 | Kassel | Bertha-von-Suttner-Straße | 7 | 0893 - Gewinnung von Salz | 47495 | Rheinberg | Karlstr. | 80 | Dampfkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.955 | 1960 | 1000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 West | 30 | 330430 | 5720994 | Link
K+S Minerals and Agriculture GmbH | 34131 | Kassel | Bertha-von-Suttner-Straße | 7 | 0893 - Gewinnung von Salz | 47495 | Rheinberg | Karlstr. | 80 | Dampfkessel 3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.385 | 1963 | 8000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 Ost | 30 | 330436 | 5721002 | Link
K+S Minerals and Agriculture GmbH | 34131 | Kassel | Bertha-von-Suttner-Straße | 7 | 0893 - Gewinnung von Salz | 47495 | Rheinberg | Karlstr. | 80 | Dampfkessel 4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 6.705 | 1969 | 8000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 Ost | 30 | 330436 | 5721002 | Link
K+S Minerals and Agriculture GmbH | 34131 | Kassel | Bertha-von-Suttner-Straße | 7 | 0893 - Gewinnung von Salz | 47495 | Rheinberg | Karlstr. | 80 | Notstromaggregat Mühle | Dieselmotor | 1.145 | 2020-07-01 | 12 | 60 | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasrohr | 3 | 330395 | 5720980 | Link
Klein Thebing Energie GmbH & Co.KG | 46325 | Borken | Rhedebrügger Str. | 77-78 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 46325 | Borken | Rhedebrügger Str. | 77-78 | BHKW | sonstiger Motor | 0.581 | 2018-12-20 | 7500 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schnell DC 12 | 10 | 345305 | 5741825 | Link
Krombacher Brauerei B.Schadeberg GmbH & Co. KG | 57223 | Kreuztal | Hagener Straße | 261 | 1105 - Herstellung von Bier | 57223 | Kreuztal | Hagener Straße | 261 | BHKW (Altgelände) | sonstiger Motor | 1.99 | 2019-09-12 | 6300 | 95 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin BHKW | 12 | 426668 | 5649297 | Link
Loddenkemper Raumsysteme GmbH & Co. KG | 59302 | Oelde | Am Landhagen | 85 | 3109 - Herstellung von sonstigen Möbeln | 59302 | Oelde | Am Landhagen | 85 | Dampfkessel W101 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3 | 1994 | 8760 | 75 | Nein | Nein | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin | 28 | 441255 | 5744212 | Link
Loddenkemper Raumsysteme GmbH & Co. KG | 59302 | Oelde | Am Landhagen | 85 | 3109 - Herstellung von sonstigen Möbeln | 59302 | Oelde | Am Landhagen | 85 | Dampfkessel W201 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.1 | 1993 | 8760 | 75 | Nein | Nein | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin | 28 | 441255 | 5744212 | Link
Logistic Services Essen GmbH & Co. KG | 45279 | Essen | Kleine Ruhrau | 20 | 5210 - Lagerei | 45279 | Essen | Kleine Ruhrau | 20 | BHKW Modul 1 | sonstiger Motor | 1 | 2012-07-02 | 8200 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein BHKW 1 | 16 | 367480 | 5700200 | Link
Logistic Services Essen GmbH & Co. KG | 45279 | Essen | Kleine Ruhrau | 20 | 5210 - Lagerei | 45279 | Essen | Kleine Ruhrau | 20 | BHKW Modul 2 | sonstiger Motor | 1.5 | 2012-07-02 | 8200 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein BHKW 2 | 16 | 367480 | 5700200 | Link
Maltzahn Carpet Innovation GmbH | 48301 | Nottuln | Oststraße | 8 | 1393 - Herstellung von Teppichen | 48301 | Nottuln | Oststraße | 8 | Dampferzeuger | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.1 | 2015-05-13 | 8760 | 24 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin | 10 | 387812 | 5754204 | Link
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 58638 | Iserlohn | Kuhloweg | 37 | 2120 - Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 58638 | Iserlohn | Kuhloweg | 37 | Dampfkessel 1 UHD | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.433 | 2009 | 8195 | 54 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin für Dampfkessel 1 | 9 | 407239 | 5693305 | Link
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 58638 | Iserlohn | Kuhloweg | 37 | 2120 - Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 58638 | Iserlohn | Kuhloweg | 37 | Dampfkessel 2 ULS 2000x10 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.37 | 2014 | 8760 | 56 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin für Dampfkessel 2 | 9 | 407239 | 5693305 | Link
medl GmbH | 45476 | Mülheim an der Ruhr | Burgstraße | 1 | 3530 - Wärme- und Kälteversorgung | 45473 | Mülheim an der Ruhr | Sandstraße | 87 | BHKW Sandstraße Modul 1 | sonstiger Motor | 2.34 | 2019-02-04 | 5000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin BHKW | 16 | 352651 | 5700446 | Link
Muhr Metalltechnik GmbH + Co. KG | 57482 | Wenden | Dia-therm-Straße | 1 | 2550 - Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermeta ... | 57482 | Wenden | Dia-therm-Straße | 1 | Heizzentrale 1-4273445 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 1996 | 1340 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heizzentrale 1 | 20 | 422496 | 5646725 | Link
Muhr Metalltechnik GmbH + Co. KG | 57482 | Wenden | Dia-therm-Straße | 1 | 2550 - Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermeta ... | 57482 | Wenden | Dia-therm-Straße | 1 | Heizzentrale 2-4187506 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 1995 | 1340 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heizzentrale 1 | 15 | 422496 | 5646725 | Link
NDM Naturwertstoffe GmbH | 46342 | Velen | Anton-Lutter-Straße | 9 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 46342 | Velen | Anton-Lutter-Straße | 9 | BHKW 1 | sonstiger Motor | 3.538 | 2019-06-04 | 4000 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 22 | 358617 | 5756011 | Link
NDM Naturwertstoffe GmbH | 46342 | Velen | Anton-Lutter-Straße | 9 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 46342 | Velen | Anton-Lutter-Straße | 9 | BHKW 2 | sonstiger Motor | 3.538 | 2019-06-04 | 4000 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | BE 5.2 BE 5.6 Abgaskamine | 22 | 358617 | 5756011 | Link
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG | 33415 | Verl | Waldstraße | 53-57 | 3102 - Herstellung von Küchenmöbeln | 33334 | Gütersloh | Hüttenbrink | 150 | Holzfeuerungsanlagen | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.77 | 2020-09-01 | 5760 | 80 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin | 27 | 461732 | 5748939 | Link
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG | 42897 | Remscheid | Leverkuser Straße | 65 | 2899 - Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | 42897 | Remscheid | Leverkuser Straße | 65 | BHKW 2 | sonstiger Motor | 1.852 | 2019-09-28 | 6000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 35 | 378410 | 5671800 | Link
Olper Bäderbetriebe GmbH | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | 9604 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä. | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | Gas-BHKW-Anlage 1 (2G, EGM agenitor 306) | sonstiger Motor | 0.29 | 2012/Juni | 6000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin (Nr. 2) | 15 | 418733 | 5654062 | Link
Olper Bäderbetriebe GmbH | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | 9604 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä. | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | Gas-BHKW-Anlage 2 (2G, EGM agenitor 306) | sonstiger Motor | 0.29 | 2012/Juni | 6000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin (Nr. 2) | 15 | 418733 | 5654062 | Link
Olper Bäderbetriebe GmbH | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | 9604 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä. | 57462 | Olpe | Seeweg | 5 | Gas-Spitzenlastkessel 3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.76 | 2006 | 1500 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin (Nr. 1) | 15 | 418733 | 5654062 | Link
Parador GmbH | 48653 | Coesfeld | Millenkamp | 7 | 1629 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | 48653 | Coesfeld | Erlenweg | 106 | Thermo-Ölkessel (Notkessel) | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.3 | 2000 | 250 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlblech-Schornstein | 14 | 375052 | 5753563 | Link
Parador GmbH | 48653 | Coesfeld | Millenkamp | 7 | 1629 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | 48653 | Coesfeld | Erlenweg | 106 | Thermo-Ölkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.15 | 2004 | 8640 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlblech-Schornstein | 14 | 375052 | 5753563 | Link
Parador GmbH | 48653 | Coesfeld | Millenkamp | 7 | 1629 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | 48653 | Coesfeld | Erlenweg | 106 | Heißwassererzeuger | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.33 | 1989 | 250 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 | 10 | 374974 | 5753648 | Link
Parador GmbH | 48653 | Coesfeld | Millenkamp | 7 | 1629 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | 48653 | Coesfeld | Erlenweg | 106 | Dampfkessel | Zweistoffmotor | 3.15 | 1978 | 8640 | 50 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 | 33 | 375027 | 5753659 | Link
Privatperson | 33178 | Borchen | Altenaustr. | 45 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 33178 | Borchen | Kreuzricke | 45 | bhkw 420kw | sonstiger Motor | 1.06 | 2019 | 3800 | 44 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung | 10 | 481814 | 5724169 | Link
Privatperson | 52525 | Waldfeucht | Schulstraße | 63 | 0113 - Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | 52525 | Waldfeucht | Schulstraße | 63 | BHKW | sonstiger Motor | 3.708 | 2020-01-22 | 8640 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 19 | 290380 | 5659527 | Link
RMW Wohnmöbel GmbH Co. KG | 33397 | Rietberg | Karl-Schiller-Straße | 5 | 3109 - Herstellung von sonstigen Möbeln | 59302 | Oelde | Am Rosendahl | 3 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.5 | 1991/1965 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 38 | 444160 | 5739680 | Link
Ruth Lohmann GbR | 33129 | Delbrück | Lohuderweg | 17 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 33129 | Delbrück | Lohuderweg | 17 | BGA 136 | sonstiger Motor | 0.631 | 2019-02-21 | 8000 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgasableitung | 10 | 473967 | 5739014 | Link
RWE Generation SE KW Gersteinwerk | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | Heizzentrale 3.2 - Block H Kesselhaus | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.2 | 2020-08-31 | 5000 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HZ32 | 26 | 411064 | 5725458 | Link
RWE Generation SE KW Gersteinwerk | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | Heizzentrale 4.2 - Block F Kesselhaus | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.8 | 2020-08-31 | 4000 | 40 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HZ42 | 26 | 411198 | 5725503 | Link
RWE Generation SE KW Gersteinwerk | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | Heizzentrale 5.3 - Gas-Druck-Regel-Messanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.2 | 2020-08-20 | 3000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HZ53 | 10 | 411129 | 5725577 | Link
RWE Generation SE KW Gersteinwerk | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | Heizzentrale 5.4 - Gas-Druck-Regel-Messanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.2 | 2020-05-28 | 3000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HZ54 | 10 | 411130 | 5725580 | Link
RWE Generation SE KW Gersteinwerk | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 59368 | Werne | Hammer Str. | 2 | Heizzentrale 6.2 - Block K Kesselhaus | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.5 | 2020-08-31 | 5000 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin HZ62 | 17 | 411342 | 5725527 | Link
Salzgitter Mannesmann Precision GmbH | 59067 | Hamm | Kissinger Weg |  | 2420 - Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 59067 | Hamm | Kissinger Weg |  | BHKW | sonstiger Motor | 1.623 | 2017 | 5000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Motor 1 | 20 | 414600 | 5725347 | Link
Schmitz Textiles GmbH Co. KG | 48282 | Emsdetten | Hansestraße | 87 | 1320 - Weberei | 48282 | Emsdetten | Hansestraße | 87 | Feuerungsanlage 89590 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.36 | 2008-10-01 | 5000 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Kesselhaus | 52 | 400637 | 5781116 | Link
Schmitz Textiles GmbH Co. KG | 48282 | Emsdetten | Hansestraße | 87 | 1320 - Weberei | 48282 | Emsdetten | Hansestraße | 87 | Feuerungsanlage 18960 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 3.705 | 2017-10-24 | 5000 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Kesselhaus | 52 | 400637 | 5781116 | Link
Schornbuscher Biokraft GmbH & Co. KG | 53881 | Euskirchen | Monikastraße | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | BHKW 1a | sonstiger Motor | 2.619 | 2005-10-19 | 8700 | 20 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 351971 | 5610307 | Link
Schornbuscher Biokraft GmbH & Co. KG | 53881 | Euskirchen | Monikastraße | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | BHKW 1b | sonstiger Motor | 1.45 | 2006-05-05 | 8700 | 20 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 351971 | 5610307 | Link
Schornbuscher Biokraft GmbH & Co. KG | 53881 | Euskirchen | Monikastraße | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | BHKW 2 | sonstiger Motor | 2.834 | 2019-06-12 | 8700 | 20 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 351971 | 5610307 | Link
Schornbuscher Biokraft GmbH & Co. KG | 53881 | Euskirchen | Monikastraße | 110 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 53881 | Euskirchen | Monikastr. | 110 | BHKW 3 | sonstiger Motor | 2.834 | 2019-06-12 | 8700 | 20 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 351966 | 5610308 | Link
Setex-Textil-GmbH | 48268 | Greven | Münsterstrasse | 112 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48268 | Greven | Münsterstrasse | 112 | Erdgas-Blockheizkraftwerk EM-140/207 Nr. 7411151 4 02418 106 | sonstiger Motor | 0.384 | 2014-06-30 | 6450 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein BHKW | 12 | 405088 | 5771261 | Link
Setex-Textil-GmbH | 48268 | Greven | Münsterstrasse | 112 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 48268 | Greven | Münsterstrasse | 112 | Dampfkessel 1, Nr. 121886 und Dampfkessel 2, Nr. 121887 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 8.288 | 2015 | 4386 | 68 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 10 | 405088 | 5771261 | Link
SETEX Textilveredlung GmbH | 46395 | Bocholt | Mussumer Kirchweg | 4 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46395 | Bocholt | Mussumer Kirchweg | 4 | 87640 Landdampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.33 | 1997 | 6800 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 | 15 | 335447 | 5744636 | Link
SETEX Textilveredlung GmbH | 46395 | Bocholt | Mussumer Kirchweg | 4 | 1330 - Veredlung von Textilien und Bekleidung | 46395 | Bocholt | Mussumer Kirchweg | 4 | 88780 Landdampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.33 | 1998 | 6800 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 | 15 | 335447 | 5744636 | Link
STAWAG Stadtwerke Aachen AG | 52070 | Aachen | Lombardenstraße | 12 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 52074 | Aachen | Mathieustraße | 34 | Gasblockheizkraftwerk (4 Module) | sonstiger Motor | 25 | 2018-12-20 | 8760 | 90 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin Q 10 | 34 | 292170 | 5630655 | Link
Stadtwerke Duisburg AG | 47053 | Duisburg | Bungertstr. | 27 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 47053 | Duisburg | Bungertstr. | 27 | Mitte BHKW 1 | sonstiger Motor | 2.413 | 2018-04-27 | 8760 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Mitte BHKW 1 | 50 | 343716 | 5699986 | Link
Stadtwerke Duisburg AG | 47053 | Duisburg | Bungertstr. | 27 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 47249 | Duisburg | Wanheimer Str. | 445 | KW3 BHKW 1 | sonstiger Motor | 2.413 | 2019-02-26 | 8760 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein KW3 BHKW | 51 | 343392 | 5695658 | Link
Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co. KG | 33098 | Paderborn | Abtsbrede | 129 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 33098 | Paderborn | Abtsbrede | 129 | Dampfkessel mit Feuerungsanlage Nr.10 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 18.14 | 2019-11-22 | 8760 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeremias Stahlschornstein | 38 | 481648 | 5727987 | Link
Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co. KG | 33098 | Paderborn | Abtsbrede | 129 | 1039 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | 33098 | Paderborn | Abtsbrede | 129 | Dampfkessel mit Feuerungsanlage Nr. 9 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 18.14 | 2019-10-11 | 8760 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steelcon Stahlschornstein | 38 | 481644 | 5727998 | Link
Sühling Biogas GmbH | 46325 | Borken | Aechterhookstraße | 53 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 46325 | Borken | Aechterhookstraße | 53 | BHKW | sonstiger Motor | 1.991 | 2019-12-09 | 2700 | 80 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 10 | 348558 | 5743043 | Link
SURTECO GmbH | 48336 | Sassenberg | Robert-Linnemann-Straße | 21-27 | 1729 - Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe | 48336 | Sassenberg | Robert-Linnemann-Straße | 21-27 | Standardkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12 | 1993 | 7400 | 80 | Nein | Nein | 75 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 1 | 32 | 435120 | 5758983 | Link
SURTECO GmbH | 48336 | Sassenberg | Robert-Linnemann-Straße | 21-27 | 1729 - Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe | 48336 | Sassenberg | Robert-Linnemann-Straße | 21-27 | Reservekessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12 | 2003 | k.A. | k.A. | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamin 2 | 17 | 435120 | 5758983 | Link
SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH | 33449 | Langenberg | Lippstädter Str. | 4 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 33449 | Langenberg | Lippstädter Str. | 4 | Heißwasserkesselanlage | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12 | 2008/Mai | 8256 | 40 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 | 64 | 453254 | 5736107 | Link
Tec-Knit CCTT | 46414 | Rhede | Am Böwing | 10 | 1391 - Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff | 46414 | Rhede | Am Böwing | 10 | Erdgasheizung Viessmann Vitocrossal 200 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.246 | 2010 | 4704 | 20 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlkamin | 13 | 341770 | 5745161 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | BHKW 1 | sonstiger Motor | 2.1 | 1992 | 8000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 BHKW | 27 | 389591 | 5706001 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | Kessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 7.5 | 2003 | 1100 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Kessel 1 | 21 | 389612 | 5706002 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Wilhelm-Diltey-Straße | 4 | Kessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.51 | 2019-11-05 | 4000 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 | 16 | 390024 | 5704997 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | Kessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12.5 | 1999 | 1600 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Kessel 2 | 21 | 389623 | 5706003 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | BHKW 2 | sonstiger Motor | 2.1 | 1992 | 8000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 2 BHKW | 27 | 389592 | 5706000 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Wilhelm-Diltey-Straße | 4 | Kessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.51 | 2019-11-05 | 4000 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 1 | 16 | 390026 | 5704998 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | BHKW 3 | sonstiger Motor | 2,1 | 1992 | 8000 | 100 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein 3 BHKW | 27 | 389593 | 5706001 | Link
Technische Universität Dortmund | 44227 | Dortmund | August-Schmidt-Straße | 1 | 8542 - Tertiärer Unterricht | 44227 | Dortmund | Emil-Figge-Straße | 71 c | Kessel 3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 12.5 | 1997 | 2600 | 70 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Kessel 3 | 21 | 389626 | 5706003 | Link
Temminghoff-Biogas-GbR | 48691 | Vreden | Dömern | 30 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48683 | Ahaus | Feldmark |  | BHKW avus 500 plus | sonstiger Motor | 1.295 | 2018-04-14 | 7500 | 85 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgaskamin | 10 | 356526 | 5770486 | Link
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG | 52070 | Aachen | Krefelder Straße | 203 | 5210 - Lagerei | 48599 | Gronau | Amtsvenn | 27 | Heizkessel 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.5 | 2008-02-21 | 3000 | 10 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Heizkessel 1 | 15 | 362093 | 5782488 | Link
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG | 52070 | Aachen | Krefelder Straße | 203 | 5210 - Lagerei | 48599 | Gronau | Amtsvenn | 27 | Heizkessel 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.5 | 2008-02-21 | 3000 | 10 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Heizkessel 2 | 15 | 362091 | 5782493 | Link
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG | 52070 | Aachen | Krefelder Straße | 203 | 5210 - Lagerei | 48599 | Gronau | Amtsvenn | 27 | Heizkessel 3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 5.5 | 2008-02-21 | 3000 | 10 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Heizkessel 3 | 15 | 362090 | 5782497 | Link
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG | 52070 | Aachen | Krefelder Straße | 203 | 5210 - Lagerei | 48599 | Gronau | Amtsvenn | 27 | Notstromdiesel | Dieselmotor | 1.6 | 2010-08-30 | < 300 | 8 | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Notstromdiesel | 9 | 362081 | 5782483 | Link
Verein für kath. Arbeiterkolonien in Westfalen | 48143 | Münster | Breul | 27 | 3511 - Elektrizitätserzeugung | 48734 | Reken | Am Kloster | 1 | Flex BHKW | sonstiger Motor | 0.847 | 2019 Aug | 5000 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 10 | 369081 | 5744706 | Link
Vodafone GmbH | 40549 | Düsseldorf | Ferdinand-Braun-Platz | 1 | 6120 - Drahtlose Telekommunikation | 40549 | Düsseldorf | Ferdinand-Braun-Platz | 1 | BHKW Vodafone JMS 416 GS | sonstiger Motor | 1.189 | 2013-01-15 | 8400 | 86 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein | 83 | 341700 | 5678480 | Link
Warendorf Die Küche GmbH | 48231 | Warendorf | Mielestraße | 1 | 3102 - Herstellung von Küchenmöbeln | 48231 | Warendorf | Mielestraße | 1 | Feuerungsanlage für Holzreststoffe | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 4.61 | 2011/Okt | 5000 | 70 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlkamin | 32 | 432741 | 5755530 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Heizungskessel Ke01 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 1992 | 1000 | 45 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein, gemauert | 14 | 448966 | 5731421 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Heizungskessel Ke02 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.75 | 1992 | 1000 | 45 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein, gemauert | 14 | 448966 | 5731421 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Thermalölerhitzer Aura | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1 | 1993 | 800 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 11 | 449101 | 5731550 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Großraumwasserkessel Loos | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.9 | 1998 | 3500 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 13 | 449218 | 5731349 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Thermalölerhitzer HTT | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1 | 2008 | 500 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 10 | 448958 | 5731412 | Link
Westag & Getalit AG | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Hellweg | 15 | 1621 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | 59329 | Wadersloh | Mauritz | 64 | Thermalölerhitzer Weiss | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.87 | 2014 | 7000 | 50 | Nein | Nein | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stahlschornstein | 26 | 448900 | 5731383 | Link
Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Weseler Landstrasse | 26 | 1392 - Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | 46325 | Borken | Weseler Landstrasse | 26 | BHKW | sonstiger Motor | 1.291 | 2014-06-25 | 8040 | 75 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 - Kamin BHKW | 15 | 352004 | 5745470 | Link
Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG | 46325 | Borken | Weseler Landstrasse | 26 | 1392 - Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | 46325 | Borken | Weseler Landstrasse | 26 | Dampfkessel | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 2.76 | 2014-06-25 | 8040 | 60 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q3 - Kamin Kessel | 15 | 352007 | 5745472 | Link
Wilo SE | 44263 | Dortmund | WiloPark | 1 | 2813 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | 44263 | Dortmund | WiloPark | 4 | Kesselanlage 1 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.4 | 2020-09-01 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Nord | 21 | 394473 | 5704545 | Link
Wilo SE | 44263 | Dortmund | WiloPark | 1 | 2813 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | 44263 | Dortmund | WiloPark | 4 | Kesselanlage 2 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.4 | 2020-09-01 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Nord | 21 | 394473 | 5704545 | Link
Wilo SE | 44263 | Dortmund | WiloPark | 1 | 2813 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | 44263 | Dortmund | WiloPark | 4 | Kesselanlage 3 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 1.4 | 2020-09-01 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Süd | 21 | 394473 | 5704545 | Link
Wilo SE | 44263 | Dortmund | WiloPark | 1 | 2813 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | 44263 | Dortmund | WiloPark | 4 | Kesselanlage 4 | sonstige mittelgroße Feuerungsanlage | 0.64 | 2020-09-01 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Süd | 21 | 394473 | 5704545 | Link
Wilo SE | 44263 | Dortmund | WiloPark | 1 | 2813 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | 44263 | Dortmund | WiloPark | 4 | BHKW | sonstiger Motor | 1.043 | 2020-09-01 | 8760 | 50 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schornstein Süd | 21 | 394473 | 5704545 | Link
Note on Q2: Inanspruchnahme einer Regelung für Anlagen mit wenigen Betriebsstunden gemäß § 15 (9), § 16 (7) Satz 2 und 3 oder § 29 (2) der 44. BImSchV
Note on R2: Inanspruchnahme einer Regelung für den Notbetrieb gemäß § 15 (6), § 16 (5), (6) oder (10) Nr. 4 der 44. BImSchV