Name des Meßinstitutes: Aktenzeichen bzw. Berichts-Nr. Datum: (Berichtsdatum)

Titel: Bericht über die Durchführung von Messungen und Prozeßkontrollen an Chemischreinigungsanlagen gemäß 2. BImSchV

Betreiber:

Standort:

Art der Messung

Auftragsnummer:

Auftragsdatum:

Tag der Messung:

Berichtsumfang:	Seiten

Anlagen

Aufgabenstellung:

Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe

1.	Formulierung der Meßaufgabe

1.1	Auftraggeber

1.2	Betreiber

1.3	Standort (Anschrift)

1.4	  Chemischreinigungsanlage	  Textilausrüstungsanlage

1.5	Meßzeit

1.5.1	Datum der letzten Messung

1.5.2	Datum der nächsten Messung

1.6	Anlaß der Messung

Erstmalige Messung gemäß § 12, Abs. 2

Wiederkehrende Messung gemäß § 12, Abs. 3

Wiederholungsmessung gemäß § 12, Abs. 4 (Begründung)

Messung aus besonderem Anlaß (Begründung)

1.7/1.8	Aufgabenstellung/Meßkomponenten

- Messungen/Anforderungen nach § 4	 Abs. 1	 Abs. 2

- Bestimmung der Abluftmengen		Bestimmung der Luftwechselraten

Konzentration		Beladung		Temperatur		Prüfung der Türverriegelung

Hinweise auf das zu der Anlage vorhandene Vorwissen (z.B. Vorversuche, Einstellarbeiten)

Ausnahmegenehmigung nach § 17 erteilt		ja		nein

wenn ja, von welcher Vorschrift (§) und Angabe der Nebenbestimmungen

1.9	Angabe ob und mit wem der Meßplan abgestimmt wurde

1.10	Namensangabe aller an der Probenahme vor Ort beteiligten Personen und

Anzahl der Hilfskräfte

1.12	Fachlich Verantwortlicher

1.12.1	Tel.-Nr.

2.	Beschreibung der Anlage, gehandhabte Stoffe

2.1	Art der Anlage (Kurzbeschreibung)

2.2	Beschreibung der einzelnen Maschinen in der Anlage

-	Hersteller, Typ, Bauweise		offen		geschlossen

-	Maschinen-Nr.

-	Baujahr

-	Anzahl der Betriebsstunden

-	max. Lösemittelfüllvolumen

-	Füllmenge (max. Warengewicht/Charge)

-	Meßgerät

Hersteller/Typ/Meßprinzip/Fabr.-Nr./Baujahr/Eignungsprüfung		ja		nein

2.3.2	Emissionsquellen (entfällt bei geschlossenen Maschinen [Umluftanlagen])

(Angaben hierzu finden sich in den VDI-Richtlinien 2280, 2589)

2.3.2.1	Höhe über Grund/Dach

2.3.2.2	Austrittsfläche

2.3.2.4	Bauausführung

2.4	weitere Einsatzstoffe (außer Tetrachlorethen)

2.5	Betriebszeiten

2.5.1	Chargendauer und -anzahl (durchschnittlich)

2.5.2	Gesamtbetriebszeit

2.5.3	Emissionszeit nach Betreiberangaben

2.6	Einrichtungen zur Erfassung, Minderung und Ableitung der Emissionen

2.6.2	Einrichtung zur Verminderung der Emissionen/Umluftkonzentration 1

3.	Beschreibung der Probenahmestelle

3.1	Lage des Meßquerschnittes/der Probenahmestelle

-	am Austritt der Trocknungsluft aus dem Trommelbereich (gemäß § 4(1) der 2. BImSchV)

-	zur Bestimmung der Umluftgeschwindigkeit/Luftwechselrate. Ausführungen der

Probenahmestellen/Meßöffnungen (z.B. x"R-Gewindemuffe mit Stopfen)

-	Eignung

3.2	Durchmesser des Abgasrohres in Höhe des Meßquerschnittes oder Angabe

der Abmessungen des Meßquerschnittes

3.3	Anzahl der Meßachsen und Lage der Meßpunkte im Meßquerschnitt

4.	Meß- und Analyseverfahren, Meßgerät/Meßprinzip

4.1	Ermittlung der Abgasrandbedingungen

4.1.1	Strömungsgeschwindigkeit

4.1.2	Statischer Druck im Abgaskamin

4.1.3	Luftdruck i.H. der Meßstelle (Letzte Überprüfung/Kalibrierung des Barometers)

4.1.4	Abgastemperatur/Behandlungsgut-Temperatur (in der Trommel)

4.1.5	Wasserdampfanteil im Abgas (Art der Ermittlung)

4.1.6	Abgasdichte (Art der Ermittlung)

4.2	Gas- und dampfförmige Emissionen

4.2.1	Kontinuierliche Meßverfahren

4.2.1.1	Meßobjekt:

4.2.1.2	Meßverfahren/VDI-Richtlinie

4.2.1.3	Analysator,	Hersteller:

Typ:

4.2.1.4	eingestellter Meßbereich:

4.2.1.5	Gerätetyp eignungsgeprüft

(Sofern für die Meßaufgabe eignungsgeprüfte Geräte verfügbar sind, müssen diese auch 	eingesetzt werden.)

_____________________

1 s. Erläuterungen im Anhang

Bei Messungen mit nicht eignungsgeprüften Meßeinrichtungen sind folgende

Verfahrenskenngrößen anzugeben:

-	Einfluß von Begleitstoffen

(Querempfindlichkeit)

-	Einstellzeit (90 %-Zeit)

-	Nachweisgrenze

-	Die zeitliche Veränderung der Nullpunktanzeige

-	ggf. Standardabweichung

-	Linearität

(Es ist auch anzugeben, wie diese Daten ermittelt werden.)

4.2.1.6	Meßplatzaufbau

Entnahmesonde, beheizt:	°C

unbeheizt	°C

Staubfilter beheizt	°C

unbeheizt	°C

Probegasleitung beheizt auf:	°C

unbeheizt

Länge:	m

Werkstoffe der gasführenden Teile

4.2.1.7	Überprüfung der Gerätekennlinie mit folgenden Prüfgasen:

Nullgas:	 Luft	 Stickstoff

Prüfgas: ______ ppm ______ mg/m³ in	 Luft	 Stickstoff

Hersteller:

Herstellerdatum:

Stabilitätsgarantie: _______ Monate

Zertifiziert:	 ja	 nein

Überprüfung des Zertifikates durch ................ am ................

Prüfgas/Nullgas durch das gesamte Probenahmesystem:	 ja	 nein

4.2.1.8	90%-Einstellzeit des gesamten Meßaufbaus

(Es ist auch zu beschreiben, wie dieser Wert ermittelt wurde.)

4.2.1.9	Registrierung der Meßwerte

kontinuierlich mit Schreiber

Fabrikat/Typ:

Schreibbreite:

Güteklasse

mit Hilfe einer Meßwerterfassungsanlage (Rechner)

4.2.2	Diskontinuierliche Meßverfahren

4.2.2.1	Meßobjekt

4.2.2.2	Meßverfahren/VDI-Richtlinien,

Grundlage des Verfahrens und Durchführung der Probenahme

4.2.2.3	Geräte für die Probenahme

-	Entnahmesonde

Material:

beheizt

unbeheizt

gekühlt

-	Partikelfilter

Typ:

Material:

beheizt

unbeheizt

-	Ab/Adsorptionseinrichtungen (z.B. Standard-Impinger, Fritten-Waschflaschen,

Kieselgelrohre, Aktivkohleröhrchen, Gassammelrohr etc.)

-	Sorptionsmittel

-	Sorptionsmittelmenge

-	ggf. Skizze über den Aufbau der Probenahmeeinrichtung

-	Probentransfer

(z.B. Zeitraum zwischen Probenahme und Analyse)

4.2.2.4	Analytische Bestimmung

-	nachvollziehbare Beschreibung der Analysenverfahren

-	Aufarbeitung des Probenmaterials

-	Analysengeräte

Hersteller/Typ

-	spez. Kenndaten

(GC-Säulen, Temperatur-Aufheiz-Zeitprogramme)

-	Standards (Wiederfindungsraten)

4.2.2.5	Verfahrenskenngrößen und Art der Ermittlung; Maßnahmen zur Qualitätssicherung

-	Einfluß von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit)

-	Bestimmungsgrenzen

-	Unsicherheitsbereich

5.	Betriebszustand der Anlage während der Messungen

5.1	Chemischreinigungs- und Textilausrüstungsmaschinen

-	Betriebsweise (Art und Zusammensetzung des Behandlungsgutes, Programm)

-	Beladegutgewicht

-	Reinigungsmittel

(ggf. Zusätze)

-	Abweichung vom bestimmungsgemäßen Anlagenbetrieb

(z.B. Leistung, andere Einsatzstoffe, verlängerte Trocknungszeit, Bewertung)

5.2	Abgasreinigungsanlage

-Adsorber

-	Adsorbens

-	letzte Desorption

-	letzte Wartung

-Kondensations- und Sedimentationsabscheider

-	letzte Wartung

-	Betriebstemperatur

6.	Zusammenstellung der Meßergebnisse und Diskussionen

6.1	Bewertung der Betriebsbedingungen während der Messungen

(Angabe besonderer Vorkommnisse, Repräsentativität der Ermittlung)

6.2	Meßergebnisse

Alle Meßprotokolle werden von der messenden Stelle mindestens 5 Jahre aufbewahrt.

Die Meßwerte sind in den nachfolgenden Meßwerttabellen darzustellen. Beim Einsatz von 	kontinuierlich registrierenden Meßgeräten soll das Verlaufsdiagramm (Schreiberstreifen)

beigefügt werden, aus dem der Zeitpunkt der Türfreigabe ersichtlich ist.

6.2.1	Bestimmung der Luftwechselrate

| Rohrquerschnitt i.H. der Meßstelle [m²] |  |
| --- | --- |
| Strömungsgeschwindigkeit [m/s] |  |
| Umluftvolumen [m³/h] |  |
| max. Beladegewicht der Maschine [kg] |  |
| Luftwechselrate [m³h-¹kg-¹] |  |

6.2.2	Meßergebnisse (zum Zeitpunkt der Türfreigabe, geschlossene Anlagen)

| Messung Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitraum der Messung | von ... bis |  |  |  |
| Beladegewicht (z.Zt. d. Messung) | kg |  |  |  |
| Maschinenlaufzeit | min. |  |  |  |
| Temperatur des Beladegutes | °C |  |  |  |
| Temperatur der Trocknerluft | °C |  |  |  |
| Massenkonzentration aus der Messung | g/m³ |  |  |  |
| Massenkonzentration normiert auf 5 m³/(kg*h) | g/m³ |  |  |  |
| Massenkonzentration aus Betriebsmeßgerät | g/m³ |  |  |  |
| Funktion Türverriegelung | ja/nein |  |  |  |

6.2.3 Meßergebnisse Abgase (offene Anlagen)

| Messung Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitraum der Messung | von ... bis |  |  |  |
| Abgastemperatur | °C |  |  |  |
| Massenkonzentration aus der Messung im Normzustand | mg/m³ |  |  |  |

6.3	Plausibilitätsprüfung

Eine Plausibilitätsprüfung der Meßergebnisse im Hinblick auf den Betriebszustand während

des Meßzeitraumes ist, soweit als möglich, durchzuführen.

Anhang

zu Anlage 6

Anhang/Erläuterungen

Die Ziffern 1.11, 2.3, 2.3.1, 2.3.2.3, 2.6.1, 4.3, 4.4, 4.5 des LAI-Meßberichtes sind für Chemischreinigungsanlagen nicht belegt.

zu 2.6.2

1.	Aktivkohlefilter mit/ohne Rückgewinnung

mit	 ohne Lösemittelrückgewinnung

Hersteller/Lieferant des A-Kohlefilters:

Typ/Baujahr:

Häufigkeit der Desorption:

Desorptionsart:

Wartungsinterwalle:

2.	-	Kondensations- und Sedimentationsabscheider

Hersteller:

Typ/Baujahr:

Wartungsinterwalle:

Kühlflüssigkeit:

zu 3.1	Hier ist die genaue Lage des Meßquerschnittes im Umluftsystem/Abgasrohrleitungssystem an-

zugeben. Die Angabe der Lage des Meßquerschnittes ist so auszuführen, daß der Beschreibung	 	zweifelsfrei zu entnehmen ist, ob die Einrichtung der Probenahmestelle entsprechend der VDI	-

Richtlinie 2066, Blatt 1, erfolgte bzw. wie die Probenahmestelle zu Trommelöffnung und Flusen-	filter -vor/hinter- liegt. Ggf. ist eine schematische Skizze beizufügen. Entspricht die Probenahme-	stelle nicht den Anforderungen der v.g. Richtlinie, ist dieses entsprechend zu begründen, sowie die 	Maßnahmen zu beschreiben, die ergriffen wurden, um vertretbare Meßergebnisse zu erhalten.

zu 4.1.4	Es ist anzugeben, ob die Temperaturmessung während der gesamten Beprobung der Anlage in

einem als repräsentativ erkannten Meßpunkt im Meßquerschnitt kontinuierlich ermittelt und ...

... von einer Registriereinrichtung aufgezeichnet

... mit Hilfe einer Meßdatenerfassungsanlage erfaßt

... zu Halbstundenmittelwerten verarbeitet wurde.

zu 4.1.5	Art der Ermittlung

z.B.

Adsorption an	Silikagel

Calciumchlorid

sonst ...........

und nachfolgende gravimetrische Bestimmung

Feuchtigkeitmesser für Gase

Fabrikat/Typ

Pschychrometer:

Fabrikat/Typ

Prüfröhrchen (z.B. Dräger-Wasserdampf 1/a: 0,1)

zu 4.1.6	Art der Ermittlung

z.B.

Berechnet unter Berücksichtigung der Abgasanteile an:

sonst. Abgaskomponente wie ..........

Abgasfeuchte (Wasserdampfanteil im Abgas)

sowie der Abgastemperatur und Druckverhältnisse im Kanal

zu 6.1	Abweichungen zum Regelbetrieb und ggf. dadurch bedingte Auswirkungen auf das Emissions-

verhalten der Anlage sind zu dokumentieren. An dieser Stelle ist eine Aussage zu treffen, ob zum 	Zeitpunkt der Meßdurchführung die Forderung der 2. BImSchV (höchste Emission) erfüllt war.