| Angewandte Normen 17025 |
| --- |
| Norm/Ausgabedatum | Titel der Norm | Vorläufer-Version | Norm angewandt ab |
| DIN EN 12341 2014-08 | Außenluft – Gravimetrisches Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-Massenkonzentration des Schwebstaubes | 03-1999 Entwurf 07-2012 DIN EN 14907 11-2005; nur PM2,5 | 08-2014, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2463 Blatt 1 1999-11 | Messen von Partikeln — Gravimetrische Bestimmung der Massenkonzentration von Partikeln in der Außenluft – Grundlagen | 01-74 Entwurf 12-1997 | 11-1999, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2463 Blatt 7 2014-05 | Messen von Partikeln - Erfassung von Schwebstaub und gasförmigen chemischen Verbindungen in Außenluft und Innenraumluft - Aktive Probenahme mittels Low-Volume-Sampler (LVS) | 08-1982 Entwurf 12-2012 | 05-2014, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2463 Blatt 8 2014-05 | Messen von Partikeln - Erfassung von Schwebstaub in Außenluft und Innenraumluft - Nicht fraktionierendes Probenahmesystem für Low-Volume-Sampler (LVS) | 08-1982 Entwurf 12-2012 | 05-2014, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2463Blatt 2 2021-05 | Messen von Partikeln - Erfassung von luftgetragenen Partikeln in Außenluft - Aktive Probenahme mittels HVS (High-Volume-Sampler) | VDI 2463 Blatt 11 1996-10 Entwurf: VDI 2463 Blatt 11 2020-05 | 10-1996, siehe Urkundenanhang 2021 Entwurf angewandt ab 2020 VDI 2463 Blatt 2:2021-05 angewandt ab 2021 |
| DIN EN 14902 2005-10 + Berichtigung 2007-01 | Außenluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der PM10-Fraktion des Schwebstaubes |  | 01-2007, siehe Urkundenanhang 2021 |
| DIN EN 15549 2008-06 | Luftbeschaffenheit - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Benzo[a]pyren in Luft |  | 06-2008, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2100 Blatt 2 2010-11 | Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft; Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Probenahme durch Anreicherung auf Aktivkohle; Lösemittelextraktion | 06-2001 Entwurf/04-2008 | 11-2010, siehe Urkundenanhang 2021 |
| VDI 2100 Blatt 4 2015-03 | Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft; Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen; Herstellungsverfahren von Kalibriergasen und Kalibrierlösungen | 11-2003 Entwurf/03-2013 | 03-2015 |
| VDI 2100Blatt 6 2010-12 | Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen; Praktische Anleitung zur Bestimmung der Messunsicherheit | Entwurf/11-2008 | 12-2010 |
| DIN EN 14662-2 2005-08 | Luftbeschaffenheit - Standardverfahren zur Bestimmung von Benzolkonzentrationen- Teil 2: Probenahme mit einer Pumpe mit anschließender Lösemitteldesorption und Gaschromatographie |  | 08-2005, siehe Urkundenanhang 2021 |
| DIN EN 14662-5 2005-08 | Luftbeschaffenheit - Standardverfahren zur Bestimmung von Benzolkonzentrationen- Teil 5: Diffusionsprobenahme mit anschließender Lösemitteldesorption und Gaschromatographie |  | 08-2005, siehe Urkundenanhang 2021 |
| DIN EN ISO 6145-8 2008-11 | Gasanalyse - Herstellung von Kalibriergasgemischen mit Hilfe von dynamisch-volumetrischen Verfahren - Teil 8: Diffusionsverfahren | 02-2005 | 11-2008 |
| DIN ISO 13528 2020-09 | Statistische Verfahren für Eignungsprüfungen durch Ringversuche | DIN ISO 13528 2018-01 | 09-20200 |
| DIN EN ISO 20988 2007-09 | Luftbeschaffenheit - Leitlinien zur Schätzung der Messunsicherheit |  | Angewandt seit 2010 |
| DIN ISO 5725-2 2022-05 | Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 2: Grundlegende Methode für Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichspräzision eines vereinheitlichten Messverfahrens | DIN ISO 57252:2002-12 | Angewandt seit 2023 |